Правила наклеивания штрихкода на пробирку критически важны для исключения лабораторных ошибок и корректной работы анализаторов. Этикетку необходимо размещать строго вертикально вдоль пробирки, отступая не менее 1 см от ее верхнего края и не менее 2,5 см от дна. Цифры кода располагаются справой стороны.

Основные правила маркировки пробирки:

- Расположение: Наклеивайте этикетку ровно, без образования складок и пузырей. Не клейте штрихкод по кругу (вокруг пробирки) или наискосок.

- Ориентация: Штрих-код должен располагаться вертикально (цифровой надписью сверху вниз).

- Зона видимости: Размещайте штрих-код так, чтобы оставалось свободным прозрачное «окно» пробирки — это необходимо персоналу для контроля объема биоматериала и проверки на наличие сгустков. Клеить на «бумажную» этикетку самой пробирки.

- Запреты: Категорически запрещается делать любые дополнительные пометки, писать от руки или ставить печати поверх штрих-кодовой этикетки